## выше 35 кВ
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше на 01.07.2020
№ п/п | Наименование муниципального образования | Наименование центра питания (ЦП) | Напряжение ЦП | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Предельно допустимая нагрузка, МВт | Информация по потребителям |  |  |  |  | Информация по заявителям |  |  | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров на ТП, МВт
[6 empty] | № яч. | Наим. Потребителя | Максимальная мощность, МВт | Т.У., № и дата | АРБ, № и дата | Наим. Заявителя | Максимальная мощность, МВт | Т.У., № и дата
[6 empty] | 44, 53, 69 | ОАО "Искож | 4.8 | - | б/н от 01.02.2014 | ОАО "Кировский мясокомбинат" | 0.4 | б/н от 27.01.2015
[6 empty] | 40, 65 | ОАО "КШЗ" | 7.6 | - | б/н от 01.02.2014
[6 empty] | 43, 57 | ООО "Стройсервис" | 1.978 | - | б/н от 21.07.2014
[6 empty] | 42 | ОАО "Кировский мясокомбинат" | 2.6 | - | б/н от 01.02.2014
[6 empty] | 54, 63 | ООО "Снабсбытсервис" | 4 | - | б/н от 01.02.2014
[6 empty] | 68 | ООО "Магистраль" | 0.48 |  | б/н от 01.02.2014
[6 empty] | 50,51, 52, 60, 61, 62, 66 | МУП "Горэлектросеть" | 22.5 | - | б/н от 01.02.2014
[6 empty] | 2, 9, 29 | МУП "Горэлектросеть" | 7.6 | - | б/н от 01.01.2015
[6 empty] | 5, 31 | ИП "Роздухов" | 1.75 | - | 10/2015 от 01.01.2015
[6 empty] | 4, 27 | АО "Автотранспортное предприятие" | 1.9 | - | 8/2015 от 01.01.2015
[6 empty] | 11.24 | ЗАО "Красногорский" | 1.5 | - | 5/2015 от 01.01.2015
[6 empty] | 6, 14,23, 30 | ООО "Вятская сетевая компания" | 1.7 | - | 6/2015 от 01.01.2015
[6 empty] | 16 | ООО "Стройсистема" | 1.3 | - | 2/2015 от 01.01.2015
[6 empty] | 33 | ПСП "Энергострой | 0.336 |  | 7/2015 от 01.01.2017
[6 empty] | 26 | ОАО "СВЭС" | 0.14 | - | 9/2015 от 01.01.2018
[6 empty] | 37 | ООО "Вятка-Промжелдортранс" | 0.25 | - | 3/2015 от 01.01.2019
ООО "ИВЭСК"
1 | РФ, Ивановская область, г.Тейково, ул. Лежневского д.21 | ПС 110 кВ Тейковский ХБК | 110 | 2×16 | 25.6 | №№ 661, 662, 663, 665, 671, 673, 674, 679, | ООО "Экотекс" | 8.3 | 3-ск/2019 | 3-ск/2019 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | №№ 678,669 | ОАО "Ивагропром", | 0.524 | 7-ск/2019 | 7-ск/2019 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | №№ 677, 666 | ОАО "Тейковский молочный завод" | 0.12 | 6-ск/2019 | 6-ск/2019 |  |  |  | 0 | 0
2 | РФ, Ивановская область, Фурмановский район, с. Хромцово, Территория Хромцовского карьера | ПС 35/6 "Хромцово" | 35 | 2×6,3 | 10.08 | №№ 2, 8, 13, 16, 20, 23, 24, 25, 26, | ООО "Хромцовский карьер" | 7.02 | 1-ск/2019 | 1-ск/2019 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | №18 | ОАО "МРСК Центра и Приволжья" |  | - | -
[7 empty] | ООО "Фурмановская земельная компания" |  | - | -
3 | РФ, Ивановская область, Родниковский район с. Каминский, ул. Каминского, 1 | ПС 35/10/0,4 кВ Фабрики им. Каминского | 35 | 1×1,8+1×1+1×6,3 | 7.28 | контактные соединения шпилек выводов 0,4 кВ Т-1 35/0,4 , контактные соединения шпилек выводов 0,4 кВ Т-1 35/0,4; фидера №№136, 138; | ООО "Текстиль групп" | 2.4 | 75-ск/2018 | 75-ск/2018 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | №№ 131,133, 134 | ОАО "МРСК Центра и Приволжья" | 2.2 | - | Договор оказания услуг по передаче электрической энергии № 372000822 от 15.11.18 |  |  |  | 0 | 0
4 | РФ, Ивановская область, Вичугский район, п. Каменка, ул. 25 Октября | ПС "Красный Октябрь" | 35 | 1×4+1×2,5+1×4 | 8.4 | №№ 3, 25, 5,29, 2, 21, 9, 30, 17, 31, 6,24 | ООО "Фабрика Красный Октябрь" | 3.463 | - | №8 от 02.10.2017 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | №№12, 22, | ОАО "МРСК Центра и Приволжья" |  | - | Договор оказания услуг по передаче электрической энергии № 372000822 от 15.11.18
[6 empty] | №№ 18, 23, | ОАО "Вичугская горэлектросеть" |  | - | -
5 | РФ, Ивановская область, г.Фурманов, пер. Революционный, д.1 | ПС 110/6 "Фурманов -2" | 110 | 2*25 | 40 | №№12, 21, 41,17, 2, 8, 32, 1, 3, 31 | ООО ""Фурмановская фабрика №2 | 24.215 | 7-ск/2020 | 7-ск/2020 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | №№ 15, 34 | МУП "Теплосеть" |  | от 01.10.2016 | от 01.10.2016 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | №№ 22, 10 | ОАО "Объединенные электрические сети" |  | - | № Фур-4с от 31.03.2017 |  |  |  | 0 | 0