## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях ООО "ИВЭСК" за 2020 год
Период | Кол-во аварий | Дата и время возникновения нарушения | Дата и время ликвидации нарушения | Оборудование (дисп. наим.) | Причины возникновения нарушени
Январь | 0 | `- // - | `- // - | `- // - | `- // -
Февраль | 0 | `- // - | `- // - | `- // - | `- // -
Март | 0 | `- // - | `- // - | `- // - | `- // -
Апрель | 0 | `- // - | `- // - | `- // - | `- // -
Май | 0 | `- // - | `- // - | `- // - | `- // -
Июнь | 1 | 20,17 2020.06.22 | 21,45 2020.06.22 | КЛ 6 (6.3) кВ кабельная линия на карьер (ф. 23) | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети (3.4.9.1)
Нарушение электрической изоляции (4.12)
Июль | 0 | `- // - | `- // - | `- // - | `- // -
Август | 0 | `- // - | `- // - | `- // - | `- // -
Сентябрь | 0 | `- // - | `- // - | `- // - | `- // -
Октябрь | 0 | `- // - | `- // - | `- // - | `- // -
Ноябрь | 0 | `- // - | `- // - | `- // - | `- // -
Декабрь | 0 | `- // - | `- // - | `- // - | `- // -
ИТОГО: | 1